ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на шкаф силового управления (ШСУ)

# 1.  ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТЕ

| 1 | Наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация – Заказчик |  |
| 3 | Месторасположение объекта |  |
| 4 | Планируемые сроки поставки |  |
| 5 | Контактное лицо: Ф.И.О.; должность, телефон, e-mail |  |
| 6 | Дата заполнения |  |

# 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| 1 | Вводное напряжение, В |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Номинальная мощность, кВт |  |
| 3 | Номинальный рабочий ток, А |  |
| 4 | Количество подключаемых линий: |  |
|  | Напряжение 380 В |  |
|  | Напряжение 220 В |  |

3. ПАРАМЕТРЫ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Оборудование | Потребл. мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Тип управления электропитанием* | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 2 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 3 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 4 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 5 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 6 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 7 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 8 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 9 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 10 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 11 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 12 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 13 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 14 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 15 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 16 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 17 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 18 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 19 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| 20 |  |  |  | ПМ; ПЧ; ПП | А; РМ; РД |  |
| * Примечание: |  |
| ПМ – Пускатель магнитный реверсивный | Управление посредством подачи управляющих сигналов на катушку пускателя |
| ПЧ – Преобразователь частоты | регулирование скорости вращение электродвигателя с помощью ПЧ Если используется данный вид управления, необходимо заполнить п.5 |
| ПП – Устройство плавного пуска | Управление оборудованием с помощью устройства плавного пуска |
| А – Автоматическое управление | прием сигналов управления от АСУ ТП |
| РМ – Ручное местное управление | прием сигналов от переключателей пульта местного управления |
| РД– Ручное дистанционное управление | переключатели ВКЛ/ВЫКЛ расположены на лицевой панели ШСУ |
| Отсутствие управления | электропитание подается на выходные клеммы ШСУ без элементов управления. Включение и выключение оборудование производится автономно от ШСУ |
| Для одного элемента технологического оборудования допускается наличие нескольких типов управления |

4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ (заполняется при наличии)

| № п/п | Оборудование | Тип преобразователя частоты | Мощность двигателякВт | Тип управления | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  Hitachi  Danfoss Siemens  Omron  Altavir  Другое _________ (указать) |  |  ПИД - регулирование  Управление дискретными сигналами  Управление по RS 485 |  |
| 2 |  |  Hitachi  Danfoss Siemens  Omron  Altavir  Другое _________ (указать) |  |  ПИД - регулирование  Управление дискретными сигналами  Управление по RS 485 |  |
| 3 |  |  Hitachi  Danfoss Siemens  Omron  Altavir  Другое _________ (указать) |  |  ПИД - регулирование  Управление дискретными сигналами  Управление по RS 485 |  |

5. Устройство связи с объектом – УСО (заполняется при наличии)

| № п/п | Параметр | Тип преобразователя частоты | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип используемого контроллера |  Simatic  Modicon  ABB  Другое _______________ (указать) |  |
| 2 | Интерфейс связи с АСУ ТП |  Ethernet  RS485  RS232  CAN  Другое _______________ (указать) |  |
|  | Протокол связи с АСУ ТП |  Modbus  TCP/IP  Profibus  Другое _______________ (указать) |  |
| 3 | Перечень оборудования, подключаемого к УСО |  |  |

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

| 1 | Автоматический ввод резерва (АВР) |  да нет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Учет потребляемой электроэнергии |  да нет |
| 3 | Отображение напряжения и тока вводных линий на лицевой панели шкафа (вольтметра, амперметры) |  да нет |
| 4 | Автоматическое аварийное отключение подключаемого оборудования |  да нет |
| 5 | Количество резервных выходных линий |  да нет |
|  |  | 380 В __________________ шт. (указать) 220 В __________________ шт. (указать) |
| 6 | ДРУГОЕ________________________________ |  |

7. МОНТАЖНЫЙ ШКАФ СИЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

| 1 | Количество шкафов | _______________________________(указать) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип обслуживания шкафов |  одностороннее  двустороннее |
| 4 | Исполнение шкафов |  навесное  напольное |
| 5 | Ввод кабельных линий |  сверху  снизу |
| 6 | Степень защиты оболочки |  IP 34  IP 43  IP 54  другое:_____________________ (указать) |
| 7 | Температура окружающей среды, ˚С |  |
| 8 | Габаритные размеры шкафов (ШхГхВ), мм |  600х250х800  600х250х1000  800х250х1000  600х600х1800 + цоколь 200  800х600х1800 + цоколь 200  600х600х2000 + цоколь 200  800х600х2000 + цоколь 200  другое: ______________________________(указать) |
| 9 | Цвет | ______________________________ (указать) |

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ