КАРТА ЗАКАЗА

НА КОМПЛЕКТНУЮ ПОСТАВКУ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА

| Организация – Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: Ф.И.О.; должность, телефон, e-mail |  |
| Назначение СИКГ: | 0 прием 0 сдача |
| Организация, принимающая/сдающая газ |  |
| Месторасположение СИКГ: |  |
| Сроки строительства СИКГ: |  |
| Дата: |  |

| №пп | Наименование | Ед.изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Ном. | Макс. |
| Характеристики рабочей среды |
| 1 | Рабочая среда |  | 0 природный газ 0 попутный (нефтяной) газ 0 другой газ ______________ |
| 2 | Рабочий диапазон температуры | °С |  |  |  |
| 3 | Плотность газа в с.у. | кг/м3 | 0 |  |  |
| 4 | Массовая доля механических примесей | % |  |  |  |
| 5 | Молярный состав газа: - метан - этан - пропан - н-бутан - и-бутан - н-пентан - и-пентан - н-гексан - н-гептан - н-октан - водород - водяной пар - сероводород - инертные газы - азот - кислород - диоксид углерода - другие газы | объем. доли |  |  |  |
| Технические характеристики СИКГ |
| 6 | Расход в с.у. | м3/ч |  |  |  |
| 7 | Давление | МПа |  |  |  |
| 8 | Диаметр подводящего трубопровода | мм |  |
| 9 | Режим работы СИКГ |  | 0 непрерывный 0 периодический |

| № п.п. | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Состав СИКГ |
| Помещения для размещения СИКГ |
| 1 | Технологическая часть | 0 блок-бокс 0 сборно-модульное здание 0 открытая площадка 0 помещение Заказчика 0 другое (указать) |
| 2 | Операторная | 0 блок-бокс 0 сборно-модульное здание 0 операторная Заказчика |
| Блок измерительных линий (БИЛ) |
| 3 | Количество измерительных линий | 0 ________(указать) |
| 4 | Тип преобразователя расхода | 0 переменного перепада давления 0 Сужающее устройство 0 Метран 350 0 Probar, MassProbar 0 другое (указать) 0 вихревой 0 Ирвис-К300 0 Ирга-РВ 0 ДРГ 0 Prowirl 0 другое (указать) 0 ротационный 0 RVG 0 другое (указать) 0 ультразвуковой 0 Rosemount 8800 0 Dymetic 0 ГиперФлоу-УС 0 Flowsic100 0 GF 868 0 другое (указать) 0 массовый 0 Emerson 0 Yokogawa 0 Krohne 0 Метран 0 Thermatel 0 СУРГ 0 другое (указать) |

| 5 | Марка датчиков давления | 0 Emerson 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| --- | --- | --- |
| 6 | Марка датчиков температуры | 0 Emerson 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| 7 | Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе | 0 да 0 нет |
| 8 | Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе | 0 да 0 нет |
| 9 | Наличие регулятора расхода через СИКГ | 0 да 0 нет |
| Запорная арматура |
| 10 | Тип запорной арматуры | 0 клапан 0 шаровой кран |
| 11 | Производитель запорной арматуры | 0 Пензтяжпромарматура 0 РУСТ-95 0 Тяжпромарматура 0 Корвет 0 ЛГ Автоматика 0 Emerson 0 Самараволгамаш 0НПП «ГКС» 0Котельниковский АЗ 0ГИРАС 0ИК Энерпред-Ярдос 0 другое (указать) |
| 12 | Тип управления запорной арматуры | 0 ручной 0 посредством электропривода 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |
| Регулирующая арматура |
|  | Тип регулирующей арматуры | 0 клапан 0 шаровой кран |
| 13 | Производитель регулирующей арматуры | 0 Пензтяжпромарматура 0 РУСТ-95 0 Тяжпромарматура 0 Корвет 0 ЛГ Автоматика 0 Emerson 0 Самараволгамаш 0НПП «ГКС» 0Котельниковский АЗ 0ГИРАС 0ИК Энерпред-Ярдос 0 другое (указать) |
| 14 | Марка электропривода для регулирующей арматуры | 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |
| Узел регулирования давления (УРД) |
| 15 | Наличие УРД Тип регулирующей арматуры Производитель регулирующей арматуры Марка электропривода для регулирующей арматуры | 0 нет 0 да 0 клапан 0 шаровой кран 0 Корвет 0 Emerson 0 РУСТ-95 0 ЛГ Автоматика 0 Самараволгамаш 0НПП «ГКС» 0ООО «ИК Энерпред-Ярдос» 0 другое (указать) 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |

| Система обработки информации |
| --- |
| 1 | Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) | 0 МикроТЭК 0 другое (указать) |
| 2 | Учет | 0 нефти 0 нефти, газа, воды |
| 3 | Необходимость резервирования ИВК | 0 да 0 нет |
| 4 | Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) | 0 да 0 нет |
| 5 | Необходимость резервирования АРМ | 0 да 0 нет |
| 6 | Система визуализации параметров АРМ | 0 InTouch 10.0 0 Trace Mode 0 Simplicity 0 WinCC 0 Delta V 0 другое (указать) |
| 7 | Марка программируемого логического контроллера управления исполнительными устройствами | 0 Siemens 0 Schneider Electric 0 Ge Fanuc 0 Rockwell Automation 0 другое (указать) |
| 8 | Необходимость резервирования ПЛК | 0 да 0 нет |

| Перечень работ и услуг |
| --- |
| 1 | Разработка технического задания на СИКГ | 0 да 0 нет |
| 2 | Разработка рабочей документации на СИКГ | 0 да 0 нет |
| 3 | Метрологическая экспертиза документации на СИКГ в ГНМЦ, получение заключения | 0 да 0 нет |
| 4 | Разработка, согласование, утверждение и аттестация МВИ на СИКГ в ГНМЦ, получение свидетельства об аттестации МВИ | 0 да 0 нет |
| 5 | Подготовка комплекта документации для экспертизы на промышленную безопасность | 0 да 0 нет |
| 6 | Изготовление и поставка СИКГ | 0 да 0 нет |
| 7 | Приемка Заказчиком СИКГ на заводе-изготовителе | 0 да 0 нет |
| 8 | Монтаж поставленного оборудования СИКГ | 0 да 0 нет |
| 9 | Шеф-монтаж поставленного оборудования СИКГ | 0 да 0 нет |
| 10 | Пусконаладочные работы СИКГ | 0 да 0 нет |
| 11 | Испытание СИКГ для целей утверждения типа, получение сертификата утверждения типа, внесение СИКГ в Государственный реестр РФ | 0 да 0 нет |
| 12 | Подготовка СИКГ к вводу в эксплуатацию | 0 да 0 нет |

Дополнительные данные

| От Заказчика: ____________ | От ООО НПП «ТЭК» Технический директор ___________ С.В. Хлыст |
| --- | --- |