КАРТА ЗАКАЗА

НА КОМПЛЕКТНУЮ ПОСТАВКУ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НЕФТИ

| Организация – Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: Ф.И.О.; должность, телефон, e-mail |  |
| Назначение СИКН: | 0 прием 0 сдача |
| Организация, принимающая/сдающая нефть |  |
| Месторасположение СИКН: |  |
| Сроки строительства СИКН: |  |
| Дата: |  |

| №пп | Наименование | Ед.изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мин. | Ном. | Макс. |
| Характеристики рабочей среды |
| 1 | Рабочая среда |  | 0 сырая нефть 0 товарная нефть 0 нефтепродукт______________ |
| 2 | Рабочий диапазон температуры | °С |  |  |  |
| 3 | Массовая доля воды | % |  |  |  |
| 4 | Вязкость кинематическая | сСт |  |  |  |
| 5 | Плотность | кг/м3 | Ó0 |  |  |
| 6 | Массовая доля механических примесей | % |  |  |  |
| 7 | Концентрация хлористых солей | мг/дм3 |  |  |  |
| 8 | Давление насыщенных паров | кПа |  |  |  |
| 9 | Массовая доля серы | % |  |  |  |
| 10 | Содержание парафина | % |  |  |  |
| 11 | Массовая доля сероводорода | млн-1 |  |  |  |
| 12 | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов | млн-1 |  |  |  |
| Технические характеристики СИКН |
| 13 | Расход | м3/ч (т/ч) |  |  |  |
| 14 | Давление | МПа |  |  |  |
| 15 | Диаметр подводящего трубопровода | мм |  |
| 16 | Режим работы СИКН |  | 0 непрерывный 0 периодический |

| № п.п. | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Состав СИКН |
| Помещения для размещения СИКН |
| 1 | Технологическая часть | 0 блок-бокс 0 сборно-модульное здание 0 открытая площадка 0 помещение Заказчика 0 другое (указать) |
| 2 | Блок фильтров (БФ) | 0 открытая площадка 0 отдельный блок-бокс 0 под общей крышей с Блоком измерительных линий (БИЛ) |
| 3 | Блок измерения качества нефти (БИК) | 0 отдельный блок-бокс 0 под общей крышей с Блоком измерительных линий (БИЛ) |
| 4 | Блок поверочного устройства (БПУ) | 0 отдельный блок-бокс 0 под общей крышей с Блоком измерительных линий (БИЛ) |
| 5 | Операторная | 0 блок-бокс 0 сборно-модульное здание 0 операторная Заказчика |
| Блок фильтров (БФ) |
| 6 | Тип конструктивного исполнения | 0 отдельный 0 фильтры расположены в БИЛ перед преобразователем расхода |
| 7 | Контроль перепада давления. Марка датчиков | 0 датчики давления 0 датчики перепада давления 0 Fisher-Rosemount 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| Блок измерительных линий (БИЛ) |
| 8 | Исполнение БИЛ | 0 со струевыпрямителями 0 без струевыпрямителей |
| 9 | Количество рабочих ИЛ | 0 ________(указать) |
| 10 | Наличие резервной линии | 0 да 0 нет |
| 11 | Наличие резервно-контрольной линии | 0 да 0 нет |
| 12 | Наличие контрольной линии | 0 да 0 нет |
| 13 | Тип преобразователя расхода | 0 преобразователь массового расхода 0 Emerson 0 Yokogawa 0 Krohne 0 другое (указать) 0 преобразователь объемного расхода 0 МИГ, НОРД 0 Krohne 0 PTF, PNF ЕНХА 0 другое (указать) |
| 14 | Марка датчиков давления | 0 Emerson 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| 15 | Марка датчиков температуры | 0 Emerson 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| 16 | Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе | 0 да 0 нет |
| 17 | Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе | 0 да 0 нет |
| 18 | Наличие места для подключения передвижной поверочной установки | 0 да 0 нет |
| 19 | Наличие регулятора расхода через контрольную линию | 0 да 0 нет |
| Блок измерения качества нефти (БИК) |
| 20 | Тип пробозаборного устройства | 0 щелевой с выдвижным лубрикатором 0 трубчатый |
| 21 | Наличие фильтров (рабочий, резервный) | 0 да 0 нет |
| 22 | Наличие датчиков перепада давления на фильтрах | 0 да 0 Emerson0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) 0 нет |
| 23 | Наличие насосов (рабочий, резервный) | 0 да 0 нет |
| 24 | Наличие ручного пробоотбоника | 0 да 0 нет |
| 25 | Количество автоматических пробоотбоников | 0 1 0 2 |
| 26 | Марка автоматического пробоотборника | 0 Стандарт-А 0 Диспергатор-А 0 Проба-1М 0 другое (указать) |
| 27 | Количество и марка поточных плотномеров | 0 1 0 2 0 нет 0 Solartron 0 Sarasota 0 другое (указать) |
| 28 | Количество и марка поточных влагомеров | 0 1 0 2 0 нет 0 УДВН 0 Phase Dynamics 0 МВН 0 другое (указать) |
| 29 | Поточный вискозиметр | 0 да 0 Solartron 0 другое (указать) 0 нет |
| 30 | Наличие устройства для определения свободного газа | 0 да 0 нет 0 место для подключения |
| 31 | Наличие места для подключения пикнометра | 0 да 0 нет |
| 32 | Марка преобразователя расхода | 0 PTF, PNF ЕНХА 0 ТПР МИГ 0 Взлет 0 другое (указать) |
| 33 | Марка датчиков давления | 0 Emerson 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| 34 | Марка датчиков температуры | 0 Emerson 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| 35 | Термостатирующий цилиндр | 0 да 0 нет |
| 36 | Наличие регулятора расхода через БИК | 0 да 0 нет |
| 37 | Наличие системы промывки БИК | 0 да 0 нет |
| Блок поверочного устройства (БПУ) |
| 38 | Тип поверочной установки | 0 ТПУ 0 компакт-прувер |
| 39 | Марка поверочной установки | 0 Fisher-Rosemount 0 Сапфир 0 другое (указать) |
| 40 | Наличие регулятора расхода через ПУ | 0 да 0 нет |
| 41 | Наличие датчика расхода через БПУ | 0 да 0 нет |
| 42 | Наличие блока средств эталонов (мерники) | 0 да 0 нет |
| Запорная арматура |
| 43 | Тип запорной арматуры | 0 задвижка 0 клапан 0 шаровой кран |
| 44 | Производитель запорной арматуры | 0 Пензтяжпромарматура 0 Тяжпромарматура 0 УКАЗ 0 ИКАР 0 Корвет 0 Emerson 0 РУСТ-95 0 ЛГ Автоматика 0 УКАЗ 0 Благовещенский АЗ 0 Самараволгамаш 0 Юго-Камский МТЗА 0НПП «ГКС» 0ООО «ИК Энерпред-Ярдос» 0 другое (указать) |
| 45 | Тип управления запорной арматуры | 0 ручной 0 посредством электропривода 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |
| Регулирующая арматура |
|  | Тип регулирующей арматуры | 0 клапан 0 шаровой кран |
| 46 | Производитель регулирующей арматуры | 0 Корвет 0 Emerson 0 РУСТ-95 0 ЛГ Автоматика 0 Самараволгамаш 0НПП «ГКС» 0ООО «ИК Энерпред-Ярдос» 0 другое (указать) |
| 47 | Марка электропривода для регулирующей арматуры | 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |
| Отсечная арматура на входе и выходе СИКН |
| 48 | Наличие отсечной арматуры на входе СИКН | 0 да 0 нет |
| 49 | Наличие отсечной арматуры на выходе СИКН | 0 да 0 нет |
| 50 | Тип запорной арматуры | 0 задвижка 0 клапан 0 шаровой кран |
| 51 | Производитель запорной арматуры | 0 Пензтяжпромарматура 0 Тяжпромарматура 0 УКАЗ 0 ИКАР 0 Корвет 0 Emerson 0 РУСТ-95 0 ЛГ Автоматика 0 УКАЗ 0 Благовещенский АЗ 0 Самараволгамаш 0 Юго-Камский МТЗА 0НПП «ГКС» 0ООО «ИК Энерпред-Ярдос» 0 другое (указать) |
| 52 | Марка электропривода для отсечной арматуры | 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |
| Узел регулирования давления (УРД) |
| 53 | Наличие УРД Тип регулирующей арматуры Производитель регулирующей арматуры Марка электропривода для регулирующей арматуры | 0 нет 0 да 0 клапан 0 шаровой кран 0 Корвет 0 Emerson 0 РУСТ-95 0 ЛГ Автоматика 0 Самараволгамаш 0НПП «ГКС» 0ООО «ИК Энерпред-Ярдос» 0 другое (указать) 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |

| Система обработки информации |
| --- |
| 1 | Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) | 0 МикроТЭК 0 другое (указать) |
| 2 | Учет | 0 нефти 0 нефти, газа, воды |
| 3 | Необходимость резервирования ИВК | 0 да 0 нет |
| 4 | Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) | 0 да 0 нет |
| 5 | Необходимость резервирования АРМ | 0 да 0 нет |
| 6 | Система визуализации параметров АРМ | 0 InTouch 10.0 0 Trace Mode 0 Simplicity 0 WinCC 0 Delta V 0 другое (указать) |
| 7 | Марка программируемого логического контроллера управления исполнительными устройствами | 0 Siemens 0 Schneider Electric 0 Ge Fanuc 0 Rockwell Automation 0 другое (указать) |
| 8 | Необходимость резервирования ПЛК | 0 да 0 нет |

| Перечень работ и услуг |
| --- |
| 1 | Разработка технического задания на СИКН | 0 да 0 нет |
| 2 | Разработка рабочей документации на СИКН | 0 да 0 нет |
| 3 | Метрологическая экспертиза документации на СИКН в ГНМЦ, получение заключения | 0 да 0 нет |
| 4 | Разработка, согласование, утверждение и аттестация МВИ на СИКН в ГНМЦ, получение свидетельства об аттестации МВИ | 0 да 0 нет |
| 5 | Подготовка комплекта документации для экспертизы на промышленную безопасность | 0 да 0 нет |
| 6 | Изготовление и поставка СИКН | 0 да 0 нет |
| 7 | Приемка Заказчиком СИКН на заводе-изготовителе | 0 да 0 нет |
| 8 | Монтаж поставленного оборудования СИКН | 0 да 0 нет |
| 9 | Шеф-монтаж поставленного оборудования СИКН | 0 да 0 нет |
| 10 | Пусконаладочные работы СИКН | 0 да 0 нет |
| 11 | Испытание СИКН для целей утверждения типа, получение сертификата утверждения типа, внесение СИКН в Государственный реестр РФ | 0 да 0 нет |
| 12 | Подготовка СИКН к вводу в эксплуатацию | 0 да 0 нет |

Дополнительные данные

| От Заказчика: ____________ | От ООО НПП «ТЭК» Технический директор ___________ С.В. Хлыст |
| --- | --- |