КАРТА ЗАКАЗА

НА КОМПЛЕКТНУЮ ПОСТАВКУ УЗЛА УЧЕТА ВОДЫ

| Организация – Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: Ф.И.О.; должность, телефон, e-mail |  |
| Назначение УУВ: |  |
| Месторасположение УУВ: |  |
| Сроки строительства УУВ: |  |
| Дата: |  |

| № п.п. | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| Состав УУВ |
| Помещения для размещения УУВ |
| 1 | Технологическая часть | 0 блок-бокс 0 сборно-модульное здание 0 открытая площадка 0 помещение Заказчика 0 другое (указать) |
| 2 | Операторная | 0 блок-бокс 0 сборно-модульное здание 0 операторная Заказчика |
| Блок измерительных линий (БИЛ) |
| 3 | Количество измерительных линий | 0 ________(указать) |
| 4 | Тип преобразователя расхода | 0 ультразвуковой 0 Взлет 0 прочее (указать) 0 турбинный 0 PTF, PNF ЕНХА 0 ТПР МИГ 0 другое (указать) |
| 5 | Марка датчиков давления | 0 Emerson 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| 6 | Марка датчиков температуры | 0 Emerson 0 Метран 0 Jumo 0 Yokogawa 0 другое (указать) |
| 7 | Наличие датчиков давления и температуры на входном коллекторе | 0 да 0 нет |
| 8 | Наличие датчиков давления и температуры на выходном коллекторе | 0 да 0 нет |
| 9 | Наличие регулятора расхода через УУВ | 0 да 0 нет |
| Запорная арматура |
| 10 | Тип запорной арматуры | 0 клапан 0 шаровой кран |
| 11 | Производитель запорной арматуры | 0 Пензтяжпромарматура 0 РУСТ-95 0 Тяжпромарматура 0 Корвет 0 ЛГ Автоматика 0 Emerson 0 Самараволгамаш 0НПП «ГКС» 0Котельниковский АЗ 0ГИРАС 0ИК Энерпред-Ярдос 0 другое (указать) |
| 12 | Тип управления запорной арматуры | 0 ручной 0 посредством электропривода 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |
| Регулирующая арматура |
|  | Тип регулирующей арматуры | 0 клапан 0 шаровой кран |
| 13 | Производитель регулирующей арматуры | 0 Пензтяжпромарматура 0 РУСТ-95 0 Тяжпромарматура 0 Корвет 0 ЛГ Автоматика 0 Emerson 0 Самараволгамаш 0НПП «ГКС» 0Котельниковский АЗ 0ГИРАС 0ИК Энерпред-Ярдос 0 другое (указать) |
| 14 | Марка электропривода для регулирующей арматуры | 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |
| Узел регулирования давления (УРД) |
| 15 | Наличие УРД Тип регулирующей арматуры Производитель регулирующей арматуры Марка электропривода для регулирующей арматуры | 0 нет 0 да 0 клапан 0 шаровой кран 0 Корвет 0 Emerson 0 РУСТ-95 0 ЛГ Автоматика 0 Самараволгамаш 0НПП «ГКС» 0ООО «ИК Энерпред-Ярдос» 0 другое (указать) 0 РэмТЭК 0 другое (указать) |

| Система обработки информации |
| --- |
| 1 | Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) | 0 МикроТЭК 0 другое (указать) |
| 2 | Учет | 0 нефти 0 нефти, газа, воды |
| 3 | Необходимость резервирования ИВК | 0 да 0 нет |
| 4 | Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) | 0 да 0 нет |
| 5 | Необходимость резервирования АРМ | 0 да 0 нет |
| 6 | Система визуализации параметров АРМ | 0 InTouch 10.0 0 Trace Mode 0 Simplicity 0 WinCC 0 Delta V 0 другое (указать) |
| 7 | Марка программируемого логического контроллера управления исполнительными устройствами | 0 Siemens 0 Schneider Electric 0 Ge Fanuc 0 Rockwell Automation 0 другое (указать) |
| 8 | Необходимость резервирования ПЛК | 0 да 0 нет |

| Перечень работ и услуг |
| --- |
| 1 | Разработка технического задания на УУВ | 0 да 0 нет |
| 2 | Разработка рабочей документации УУВ | 0 да 0 нет |
| 3 | Метрологическая экспертиза документации на УУВ в ГНМЦ, получение заключения | 0 да 0 нет |
| 4 | Разработка, согласование, утверждение и аттестация МВИ на УУВ в ГНМЦ, получение свидетельства об аттестации МВИ | 0 да 0 нет |
| 5 | Подготовка комплекта документации для экспертизы на промышленную безопасность | 0 да 0 нет |
| 6 | Изготовление и поставка УУВ | 0 да 0 нет |
| 7 | Приемка Заказчиком УУВ на заводе-изготовителе | 0 да 0 нет |
| 8 | Монтаж поставленного оборудования УУВ | 0 да 0 нет |
| 9 | Шеф-монтаж поставленного оборудования УУВ | 0 да 0 нет |
| 10 | Пусконаладочные работы УУВ | 0 да 0 нет |
| 11 | Испытание УУВ для целей утверждения типа, получение сертификата утверждения типа, внесение УУВ в Государственный реестр РФ | 0 да 0 нет |
| 12 | Подготовка УУВ к вводу в эксплуатацию | 0 да 0 нет |

Дополнительные данные

| От Заказчика: ____________ | От ООО НПП «ТЭК» Технический директор ___________ С.В. Хлыст |
| --- | --- |