ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  №____________

(заполняется Заказчиком)      (заполняется Изготовителем)

блок активных сопротивлений

Объект__________________________________________________________________

Количество блоков ________ шт.

- Технические параметры

| 1.1 | Номинальное трехфазное напряжение, кВ, 50Гц | 0,4 | 6 | 10 | иное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Номинальная активная мощность, Р, МВт | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | иное |
| 1.3 | Переключение под нагрузкой, % от Р | Ступень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Тип охлаждения (жидкостное для 0,4 кВ) | Воздушное | Жидкостное |
| 1.5 | Разность температур воздуха (воды) на выходе и на входе блока, ºС | По воздуху | По жидкости |

Обозначение блока сопротивлений при заказе:

БС -  ХХХ- ХХХХ-УХЛ1

| Обозначение блока сопротивлений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |

Пример записи обозначения блока сопротивлений в других документах и при его заказе:

БС-10,5-1000-УХЛ1    ТУ 3414-1167-20885897-2009.

- Условия эксплуатации

| 2.1 | Диапазон температур окружающего воздуха, ºС | От до ºС |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Относительная влажность воздуха при 25ºС, %, не более |  |
| 2.3 | Барометрическое давление воздуха, мм рт. ст. |  |
| 2.4 | Значение снеговой нагрузки, кПа |  |
| 2.5 | Значение ветрового давления на 1 м2, кПа |  |
| 2.6 | Иные требования |  |
| 2.7 | Размещение | Наружное | Внутреннее |
| 2.8 | Режим включения | Длительный | Периодический работа, ч, не более/ пауза, ч, не менее |
|  |  |  | / |

- Исполнение

| 3.1 | Контейнер | Без контейнера | Контейнер, степень защиты IP20 | Иное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Модель исполнения в части транспортировки в процессе эксплуатации | Стационарная установка без перевозки в процессе эксплуатации | Перевозка транспортом с погрузкой краном | Мобильная установка на автомобильном прицепе | Иное |
| 3.3 | Условия хранения и транспортировки в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3.4 | Масса, т, не более (если есть ограничение) |  |
| 3.5 | Габариты ШхВхГ, не более (если есть ограничение) |  |

- Система управления (автоматика)

| 4.1 | Выходной сигнал цепей блокировок и управления, для внешнего контроля и управления | Сухой контакт, В, А не более | Напряжение, В, А не более | Иное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В А | В А |  |
| 4.2 | Необходимость комплектации оборудованием внутреннего и внешнего освещения |  |  |  |
| 4.3 | Необходимость комплектации средствами пожарной сигнализации |  |  |  |
| 4.4 | Необходимость комплектации средствами пожаротушения |  |  |  |

- Необходимость включения в комплектацию поставки

| 5.1 | Кабель внешний для подключения | м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Концевые муфты | шт. |  |
| 5.3 | Средства защиты |  |  |
| 5.4 | Плакаты безопасности |  |  |
| 5.5 | ЗИП |  |  |
| 5.6 | Комплект инструментов для электромонтера | шт. |  |

Примечания:

- Опросный лист составляется на одну модификацию блока сопротивлений исходя из потребности Заказчика.

- Комплектность заказываемого оборудования  - Карта заказа составляется предприятием-изготовителем по данным о блоках, условиях эксплуатации, системе управления с последующим согласованием с заказчиком. Данные предоставляет заказчик в Опросном листе.

- Другие эксплуатационные характеристики и требования, желаемые Заказчиком и  не отраженные в данном опросном листе и карте заказа,  рассматриваются и оговариваются дополнительно.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Подписи:

От Заказчика:

_________________ /________________/ ____________________       /_________/____________/2009 год

_________________ /________________/ ____________________       /_________/____________/2009 год

От Изготовителя:

_________________ /________________/ ____________________       /_________/____________/2009 год

_________________ /________________/ ____________________       /_________/____________/2009 год

- Адреса и реквизиты предприятия Заказчика

Форма собственности и название предприятия: _________________________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя: _________________________________________________________________________________

Телефон/Факс : _____________________________

E-mail:  ____________________________________

- Контактное лицо от Заказчика

Ф.И.О. ___________________________________________________________________________

Должность:

__________________________________________________________________________________

Рабочий телефон:___________________

Сотовый:__________________________

E-mail:   ___________________________

- Контакты Производителя

Технический директор:			Хлыст Сергей Васильевич, т.: 8-(3822) 63-39-54, 63-39-63

Отдел маркетинга:				Карнаухова Тамара Афанасьевна, т.: 63-39-58, 63-39-63

Зам. технического директора,

Руководитель электромонтажного

Управления:					Хафизов Ирек Мансурович, т.: 63-35-03 (доп.126)

Технические вопросы

Ведущий специалист по автоматике:          Плетнев Анатолий Васильевич, т.: 63-35-03 (доп.214)